中山大学附属第五医院动力楼2层中低压配电房局部楼板

加固用户需求书

- 项目名称：动力楼2层中低压配电房局部楼板加固

二、项目地址：珠海市中山大学附属第五医院动力楼

三、建设单位: 中山大学附属第五医院

四、项目概况：按图纸对动力楼2层中低压配电房局部楼板加固，做法详见施工图纸，费用包含但不限于拆除现有临时加固构件及加固过程中临时锚固，因加固施工而采取的局部凿除、锈蚀钢筋剥离焊接及置换、特殊受限环境（配电房）作业采取的安全措施、批荡层及面层恢复等。

五、资格要求：

（1）具有独立的法人资格和独立的资质，营业执照在有效期内且其经营范围满足本项目要求。

（2）供应商具有建设行政主管部门颁发的[特种工程（结构补强）专业承包资质]资质（提供资质证书副本复印件加盖公章）。

（3）供应商须具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供安全生产许可证副本复印件加盖公章）

（5）供应商须在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。（提供网页打印件加盖公章）

（6）本项目不接受联合体

（7）其他事项：【自磋商公告发布之日起前一年内因拖欠工人工资造成不良社会影响，被本市相关部门通报的；2.本项目无需提交磋商保证金，不售卖磋商文件；】

六、其他要求及特别提醒：

1.意向供应商需自行查勘现场（必要时统一现场踏勘），详细了解现场情况，承担自己踏勘现场发生的费用，参照执行《标准文件》。

2. 本工程在特殊受限环境（配电房）作业，对防范灰尘、防范触电、成品保护等要求远高于一般场所，意向供应商在施工中，对施工人员的安全负全面责任。确实把安全督查组织工作落实到位，切实把好用电、用水、机械等安全责任关。若乙方在施工中发生的任何人身伤害事故、财产损失等问题，意向供应商应负全部责任，甲方不承担其任何费用。

因施工措施不当等施工原因引起的甲方设施设备故障或损坏，由此发生的损失由意向供应商承担。

未经甲方同意，意向供应商擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由意向供应商承担。

七、工程质量及工期要求

1.工程质量按国家、广东省、珠海市现行验收评审标准规定的合格验收。

2.15日历天(自主竞报合理工期)

八、结算原则

1、计价原则：按图施工，总价包干。按图纸、工程量清单或报价清单实行总价包干。如约定的承包范围、工程设计没有变更，合同价款在结算时不予调整。合同约定承包范围内及报价清单内未实施的内容，甲方有权扣除相应费用。有明确报价的，相应工程款在结算时据实扣减；

2、计量原则：工程量计算以现行相关的国家标准、行业标准等为准则，以经甲方、监理单位审核确认的竣工图、变更、签证等应予计量且实际完成的工程量确定。

九、 工程款支付

本工程不支付进度款。

工程竣工验收合格后，乙方需在30个日历天内向甲方提交完整、真实、合格的第一期：乙方须在工程竣工验收合格之日起30日之内将本项目的有关资料办理移交，并按程序报送完整的工程竣工结算资料，经审批结算后支付至结算价的97%。乙方逾期不提供合格的结算资料办理结算手续且未能提出正当理由延期的，甲方可以根据已有资料进行结算，甲方自行结算所发生的费用在本项目工程结算款中扣除。

第二期：质量保证金为工程结算价的3%。缺陷责任期满后如无工程质量问题，由乙方提出书面支付申请，经甲方审批后【15】个工作日内将质保金一次性无息支付给乙方。

附件：

院内询价采购报价单

| 项目名称 | 包干总价（元） |
| --- | --- |

注：

1.报价格式不限，但报价总价为包干总价。

2.参与报价默认满足用户需求的所有要求。

3.提供分项报价单及营业执照。

供应商名称（加盖公章）：

时间：