液基细胞制片试剂（非妇科）需求明细：

- 技术要求

1、采用离心沉降方法制片，保证细胞形态完整无破损。

2.  制片通量1-48片/批。

3、通过独特密度梯度分离液，有效去除样本中的粘液、血液、杂质等干扰成份。

4、适用于所有脱落细胞的病理制片，包括：支气管刷检物、肺泡灌洗液、痰液、胸腹水、尿液等非妇科细胞学检测。

5、剩余细胞或组织可直接进行分子病理检测。

6、制片结果。

- 薄片均匀，背景清晰，染色均匀。

- 细胞分‬布均匀且‬具有表代‬性。

- 细胞完整，保持三‬维立体结构，利于诊断。

- 服务的要求

1、预防性保养：按照保养计划提供，每年提供至少两次专业保养，以保证设备处于最佳运行状态。

- 安排保养时间并有记录。

- 按照厂家标准进行调校。

- 确认各项技术指标及性能。

- 年检时，服务方负责配合医院按照相关部门流程进行检测，以保障取得合格证。

- 记录设备状况。

- 提供每次保养后由设备本身导出的保养报告。

- 预防性保养损耗品：预防性保养中需要更换的损耗品由服务商免费提供。

2、热线服务：

- 24小时 *365天有工程师接听，为用户快速诊断和提供技术支持服务。

- 电话响应：1小时内。

- 接到维修要求后，不超过24小时到达现场。

3、投标人或授权机构提供至少三家三甲医院采购同品牌同类型的合同（提供相应合同或中标通知书。）

液基细胞制片试剂（妇科）需求明细：

一、技术要求

1、认证体系：

- 获得质量认证体系认证。

2、样本采集：

- 可拆卸的宫颈刷头全部放入保存瓶，每次确保100%样本收集

- 制片过程刷头无需取出，避免细胞的丢失。

3、样本保存：

- 妇科保存液安全无毒，对医护人员和实验室人员无任何损害。

4、 样本前处理

- 采用度密‬梯度试剂结程合‬控离心，有去效‬除粘液、血液、杂质等扰干‬诊断的物质，富集有效诊细断‬胞。

- 在制片过程中，采用离沉心‬降方法，富集92%以上效有‬诊断细胞，保证细胞的形态整完‬无破坏。

- 制片结果

- 薄片均匀，背景清晰，染色均匀。

- 细分胞‬布均且匀‬具有表代‬性。

- 细胞完整，保三持‬维立体结构，利于诊断。

- 制片通量1-48片/批

二、服务的要求

1、预防性保养：按照保养计划提供，每年提供两次专业保养，以保证设备处于最佳运行状态。

- 记录并安排保养时间

- 按照厂家标准进行调校

- 确认各项技术指标及性能

- 年检时，服务方负责配合医院按照相关部门流程进行检测，以保障取得合格证。

- 记录设备状况

- 提供每次保养后由设备本身导出的保养报告

- 预防性保养损耗品：预防性保养中需要更换的损耗品由服务商免费提供。

2、热线服务：

- 24小时 *365天有工程师接听，为用户快速诊断和提供技术支持服务。

- 电话响应：1小时内

- 接到维修要求后，不超过24小时到达现场。

3、投标人或授权机构提供至少三家三甲医院采购同品牌同类型的合同（提供相应合同或中标通知书。）