一次性使用透析护理包配置参数

一、动静脉内瘘护理包的配置参数要求：

- （一）动静脉内瘘上机包所需物品（独立包装，标有效期）

- 一次性治疗巾1条

- 止血带1条

- 创口贴2张

- 胶布6条

- 棉球2粒

- 独立包装消毒棉签8支（标有效期）

- 橡胶手套1双

- 垃圾袋1个

- 动静脉内瘘下机包所需物品（独立包装，标有效期）

- 橡胶手套1双

- 止血粒2个

- 胶布4条

- 方纱4块

二、血液透析导管包的配置参数要求：

（一）导管上机包：标有效期，独立包装的小包装都要有效期

1、4块碘伏方纱（独立包装）

2、2块干方纱（不用独立包装）

3、2副手套（至少1副独立包装）

4、碘伏棉签1包

5、治疗巾1条

6、垃圾袋1个

7、2块干方纱（独立包装）

8、镊子1把（独立包装）

9、碘伏棉球12个（独立包装）

10、垃圾袋1个

11、托盘1个

12、包布

（二）导管下机包：标有效期，独立包装的小包装都要有效期

1、4块碘伏方纱（独立包装）

2、2块干方纱（不用独立包装）

3、肝素帽2个

4、治疗巾1条

5、手套1双

6、碘伏棉签1包

7、垃圾袋1个

8、包布