外送车及器械车一批 院内商谈文件

一、采购清单及配置要求：

| 序号 | 物资名称 | 规格（单位：mm） | 参数（材质） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外送车 | 1000*650*1500mm | 1、 采用全密封设计，门为双拉对开门，便于存放物品。 2、 柜内平分三层，方便摆放不同种类物品，设有扶手把,易于推拉。 3、 脚轮采用静音八寸知名品牌脚轮，推行轻松平稳，转向灵活，移动时安静无声，减震性好，带有自刹车装置。 4、 整体采用304#优质不锈钢,提供检测报告。板压折而成，整体焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅。 5、 顶板、侧板、底板用料厚1.5mm，层板、门用料厚1.2mm，推手采用φ30×1.2mm不锈钢优质圆管。 | 台 | 5 |
| 2 | 器械车 | 1100*650*1200mm | 1、器械车分为四层,器械可分类放置在不同层面上，每层设有三面栏杆,器械物品不易掉落。 2、层板底部采用加密加强筋,保证载重安全可靠。 3、脚轮采用5寸静音防缠绕脚轮，推行轻松平稳，转向灵活，移动时安静无声，减震性好，对角带自刹车装置。 4、 整体采用304#优质不锈钢,提供检测报告。 5、层板采用δ1.2mm优质不锈钢钢板，整体焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅，焊缝工整。 6、立柱采用φ32×1.2mm不锈钢优质圆管，护栏采用φ13×1.0mm不锈钢优质圆管。 | 台 | 4 |
| 3 | 器械车 | 700*450*1150mm | 1、器械车分为四层,器械可分类放置在不同层面上，每层设有三面栏杆,器械物品不易掉落。 2、层板底部采用加密加强筋,保证载重安全可靠。 3、脚轮采用5寸静音防缠绕脚轮，推行轻松平稳，转向灵活，移动时安静无声，减震性好，对角带自刹车装置。 4、 整体采用304#优质不锈钢,提供检测报告。 5、层板采用δ1.2mm优质不锈钢钢板，整体焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅，焊缝工整。 6、立柱采用φ32×1.2mm不锈钢优质圆管，护栏采用φ13×1.0mm不锈钢优质圆管。 | 台 | 10 |

二、报名方式及要求：

1.响应供应商或厂家应具有独立的法人资格，具备相应产品的经营范围；本项目不接受联合体投标;不允许拆分响应。

三谈判时间及地点：确定后另行通知。

四、谈判要求：谈判供应商代表须按要求准备响应文件，一式伍份（正本一份加盖公章），准时参加，文件资料包括：

| 序号 | 响应文件内容 |
| --- | --- |
| 1 | 首页及文件目录 |
| 2 | 产品报价单、配置清单、产品方案（供应商需提供产品图纸） |
| 3 | 代理商和生产厂家全套证件 （营业执照、税务登记证、组织机构代码证等） |
| 4 | 售后服务承诺书 |
| 5 | 各级授权书 |
| 6 | 客户清单 |

五、成交原则：本项目按照产品质量和服务均能满足采购实质性要求，综合性能、价格、商务三方面性价比最高的基本原则，确定成交供应商。预算20万元以下物资，原则上采用票选法，评审专家一致通过确认的供应商，为中标供应商。

六、供货期：15天以内。

七、付款方式（以下金额分类标准为最终物资总价）：

| 5万元以下 | 1.物资安装调试完成，正常使用无故障一个月后进行验收，验收合格后15个工作日内支付物资总额的 100 %； |
| --- | --- |
| 5万元-20万元（需签订合同） | 1.物资安装调试完成，正常使用无故障一个月后10个工作日支付合同总额的90%； 2.验收合格满1年后10个工作日支付合同总额的10% |

八、联系方式：

采购人：中山大学附属第五医院

采购人：中山大学附属第五医院

联系人：范老师

联系电话：0756-2528050

电邮地址：wzgy66@126.com

联系地址：中山大学附属第五医院综合楼414规划采购科

（珠海市香洲区梅华东路52号）

中山大学附属第五医院

2019年3月20日

公司报名信息表

项目编号：〔2019〕规划采购物资008号

| 序号 | 参会（报价）公司 | 联系人 | 联系方式 | 电子邮箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |