实验台及货架一批 院内商谈文件

一、采购清单及配置要求：

| 序号 | 物资名称 | 规格（单位：mm） | 参数（材质） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台（带吊柜） | 台：6400*1000*850 柜：6400*320*600 | 1）台 面：采用实验室专用12.7mm实芯理化板（黑色），边缘双层加厚。耐强酸\强碱\抗腐蚀. 技术指标：弯曲强度≥259Mpa；拉伸强度≥113Mpa；抗压强度≥152Mpa（纵向）及≥147Mpa；（横向）；洛氏硬度≥69；吸水率≥0.71%；耐腐蚀性；24小时耐强酸强碱；密度≥1.4g/cm3。 2）柜身：全钢结构，柜体采用1.0mm冷轧钢板通过模具一体成型，经剪板、开槽、折弯成型等工艺流程，再采用夹具装配，整个工艺过程均采用精密设备完成，所有外露的焊缝均经过精心抛光处理，光滑不伤手；表面经酸洗、磷化、均匀灰白色环氧喷涂，美观大方，特殊受力位置需加加强筋，其承载力及抗冲击力能力可达到实验室使用要求. 3）活动层板：内加加强筋，以加强其承重能力，防止层板受力变形，配钢制层板托销，可自由拆卸，也可根据需要调整高度。 4）拉 手：可依据客户需要配塑料内凹扣手或合金亚光拉手，外形美观大方，设计人性化。 5）铰 链：175°全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。 6）滑 轨：配优质消音导轨，确保抽屉完全打开、承重并且不变形。整个抽屉不仅日常开关没有噪音，更使其敦实牢固、不易变形。 7）柜体采用1.0mm冷轧钢板通过模具一体成型，经剪板、开槽、折弯成型等工艺流程，再采用夹具装配，整个工艺过程均采用精密设备完成，所有外露的焊缝均经过精心抛光处理，光滑不伤手；内设前后立柱，配加强筋，以增加柜体承载力及抗冲击能力。表面经酸洗、磷化、均匀灰白色环氧喷涂，美观大方，特殊受力位置需加加强筋，其承载力及抗冲击力能力可达到实验室使用要求. 结构：内镶玻璃双开门，柜内配置一层层板； 8 洗手盆：PP水槽，三口水龙头。 | 组 | 1 |
| 2 | 实验台（带吊柜） | 台：8000*850*800柜：8000*320*600 |  | 组 | 1 |
| 3 | 实验边台（带吊柜） | 台：3500*700*880柜：1180*300*600 |  | 组 | 1 |
| 4 | 实验边台（带吊柜） | 台：2500*700*880柜：2500*300*600 |  | 组 | 1 |
| 5 | 实验边台（带吊柜） | 台：3000*700*880柜：1800*300*600 |  | 组 | 1 |
| 6 | 实验边台（带吊柜） | 台：3900*700*880柜：2900*300*600 |  | 组 | 1 |
| 7 | 实验边台（带洗手盆）（带吊柜） | 台：3150*700*880柜：2200*300*600洗手盆：550*450*310 |  | 组 | 1 |
| 8 | 实验边台（带吊柜） | 台：1500*700*880柜：1000*300*600 |  | 组 | 1 |
| 9 | 全钢货架 | 820*720*2500 | 全钢结构； 层板采用1.0mm冷轧钢板通过模具一体成型，经剪板、开槽、折弯成型等工艺流程，再采用夹具装配，整个工艺过程均采用精密设备完成，所有外露的焊缝均经过精心抛光处理，光滑不伤手；框架采用40*40方管焊接； | 个 | 1 |
| 10 | 全钢高柜 | 1000*700*2200 | 柜体采用1.0mm冷轧钢板通过模具一体成型，经剪板、开槽、折弯成型等工艺流程，再采用夹具装配，整个工艺过程均采用精密设备完成，所有外露的焊缝均经过精心抛光处理，光滑不伤手；内设前后立柱，配加强筋，以增加柜体承载力及抗冲击能力。表面经酸洗、磷化、均匀灰白色环氧喷涂，美观大方，特殊受力位置需加加强筋，其承载力及抗冲击力能力可达到实验室使用要求. 结构：分上下两层对开门，上层需配置一层层板； | 个 | 1 |

二、报名方式及要求：

1.响应供应商或厂家应具有独立的法人资格，具备相应产品的经营范围；本项目不接受联合体投标;不允许拆分响应。

三谈判时间及地点：2019年3月28日下午15：30，行政楼南205室医学装备部会议室。四、谈判要求：谈判供应商代表须按要求准备响应文件，一式伍份（正本一份加盖公章），准时参加，文件资料包括：

| 序号 | 响应文件内容 |
| --- | --- |
| 1 | 首页及文件目录 |
| 2 | 产品报价单、配置清单、产品方案（供应商需提供产品图纸） |
| 3 | 代理商和生产厂家全套证件 （营业执照、税务登记证、组织机构代码证等） |
| 4 | 售后服务承诺书 |
| 5 | 各级授权书 |
| 6 | 客户清单 |

五、成交原则：本项目按照产品质量和服务均能满足采购实质性要求，综合性能、价格、商务三方面性价比最高的基本原则，确定成交供应商。预算20万元以下物资，原则上采用票选法，评审专家一致通过确认的供应商，为中标供应商。

六、供货期：15天以内。

七、付款方式（以下金额分类标准为最终物资总价）：

| 5万元-20万元（需签订合同） | 1.物资安装调试完成，正常使用无故障一个月后10个工作日支付合同总额的90%； 2.验收合格满1年后10个工作日支付合同总额的10% |
| --- | --- |

八、联系方式：

采购人：中山大学附属第五医院

采购人：中山大学附属第五医院

联系人：范老师

联系电话：0756-2528050

电邮地址：wzgy66@126.com

联系地址：中山大学附属第五医院综合楼414规划采购科

（珠海市香洲区梅华东路52号）

中山大学附属第五医院

2019年3月21日

公司报名信息表

项目编号：〔2019〕规划采购物资008号

| 序号 | 参会（报价）公司 | 联系人 | 联系方式 | 电子邮箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |