## Sheet1
中山大学附属第五医院2019年资产报废清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量
1 | SPECT | HawkEye | 台 | 1
2 | 民用高压氧舱 | ZYC2400/12 | 台 | 1
3 | 电动手术床 | SHANPAINE 5100B | 台 | 1
4 | 动态心电分析系统 | GE MARS | 台 | 1
5 | 便携式彩色多普勒超声仪 | M5(主机,台车,打印机,显示器) | 台 | 1
6 | 手术床 | MAQUETETTE | 张 | 1
7 | 手术床 | MAQUETETTE | 张 | 1
8 | 移动式手术床 | PKXF150 | 张 | 1
9 | 射频消融设备 | Lead 2000锦江 | 台 | 1
10 | 心电监护仪 | siemens 7000(附打印机) | 台 | 1
11 | 呼吸机 | PB740 | 台 | 1
12 | 氧吧吸氧设备 |  | 台 | 1
13 | 超声骨密度仪 | OSTEOSPACE(主机,显示器,打印机) | 台 | 1
14 | 高压氧舱(改造工程) | 原设备ZYC2400/12 | 项 | 1
15 | 3M压力蒸汽快速阅读器 | 290型 | 台 | 1
16 | 无影灯 | ZF-620/620-II | 台 | 1
17 | 无影灯 | ZF-620/620-II | 台 | 1
18 | 无影灯 | ZF-620/620-II | 台 | 1
19 | 心电监护仪 | UT4000F | 台 | 1
20 | 台式快速灭菌器 | GE 203 | 台 | 1
21 | 心电监护仪 | 日本光电ECG-9130P | 台 | 1
22 | 高压注射器 | medrao(附控制主机) | 台 | 1
23 | 动态数字心电记录仪 | Seer MC | 台 | 1
24 | 动态数字心电记录仪 | Seer MC | 台 | 1
25 | 手动切片机 | LEICA RM2015 | 台 | 1
26 | 生物安全柜 | BSG-3EX | 台 | 1
27 | 黑白B超 | 海鹰HY230C | 台 | 1
28 | 双臂外科塔 | 太阳龙/YDT-XJ-1 | 台 | 1
29 | 医用活度计 | 恒昌/RM905a | 台 | 1
30 | 电脑颈腰椎治疗仪 | 双控YHZ-100B | 台 | 1
31 | 输液泵 | UVP5005 | 台 | 1
32 | 静脉推注泵 | USP6000 | 台 | 1
33 | 眼科裂隙灯 | 重庆康华SLM | 台 | 1
34 | 排风柜 | 800*1000 | 台 | 1
35 | 离心机 | 320A型 | 台 | 1
36 | 多参数监护仪 | BLT-M6 | 台 | 1
37 | 多参数监护仪 | BLT-M6 10.4寸 | 台 | 1
38 | 心电监护仪 | 宝莱特 M6 | 台 | 1
39 | 手术床 | 3001 | 张 | 1
40 | 手术床 | 3001 | 张 | 1
41 | 手术床 | JS | 张 | 1
42 | 微电脑颈椎牵引椅 | 兴鑫 YX-II | 张 | 1
43 | 中药汽化熏蒸治疗床 | YHZ-IIB | 张 | 1
44 | 漂烘处理仪 | ZMN-6802 | 台 | 1
45 | 索尼打印机 | LP-897MD | 台 | 1
46 | 索尼打印机 | LP-897MD | 台 | 1
47 | 黑白视频图像打印机 | SONY UP-897MD | 台 | 1
48 | 净化台 | 苏净 | 台 | 1
49 | 多管架自动平衡离心机 | 湘仪TDZ-WS | 台 | 1
50 | 离心机 | TDL-40B | 台 | 1
51 | 离心机 | 飞鸽TDL-40B | 台 | 1
52 | 储物柜 | 中 | 台 | 1
53 | 储物柜 | 无抽 | 台 | 1
54 | 挂镜柜 | 铝合金 | 个 | 1
55 | 药品柜 | 不锈钢 | 台 | 1
56 | 储物柜 | 2抽 | 台 | 1
57 | 电子天平 | G\G | 台 | 1
58 | 静脉推注泵 | 美瑞华MR-301C | 台 | 1
59 | 静脉推注泵 | 美瑞华MR-301C | 台 | 1
60 | 病床 | 伯轩 | 台 | 1
61 | 病床 | 伯轩 | 台 | 1
62 | 清洗喷枪 |  | 台 | 1
63 | 抢救车 |  | 台 | 1
64 | 打包台 | 1500*400 | 张 | 1
65 | 打包台 | 1500*400 | 张 | 1
66 | 病床 | 不锈钢三折 | 张 | 1
67 | 病床 | 勤联 | 张 | 1
68 | 病床 | 勤联 | 张 | 1
69 | 病床 | 勤联 | 张 | 1
70 | 病床 | 勤联 | 张 | 1
71 | 病床 | 勤联 | 张 | 1
72 | 病床 | 手摇,QL525 | 张 | 1
73 | 病床 | 手摇,QL525 | 张 | 1
74 | 病床 | 勤联,三折 | 张 | 1
75 | 病床 | 勤联,三折 | 张 | 1
76 | 病床 | 勤联,三折 | 张 | 1
77 | 恒温磁力搅拌器 | 78HW-1 | 台 | 1
78 | 复式墙拉力器 | P-QLQ | 台 | 1
79 | 儿童床 | 不锈钢 | 张 | 1
80 | 儿童床 | 不锈钢 | 张 | 1
81 | 儿童床 | 不锈钢 | 张 | 1
82 | 儿童床 | 不锈钢 | 张 | 1
83 | 儿童床 | 不锈钢 | 张 | 1
84 | 儿童床 | 不锈钢 | 张 | 1
85 | 儿童床 | 不锈钢 | 张 | 1
86 | 儿童床 | 不锈钢 | 张 | 1
87 | 儿童床 | 不锈钢 | 张 | 1
88 | 妇科检查床 | 不锈钢 | 张 | 1
89 | 妇科检查床 | 不锈钢 | 张 | 1
90 | 不锈钢实验台 | 1400*760*850后高685 | 张 | 1
91 | 不锈钢实验台 | 1400*760*850后高685 | 张 | 1
92 | 不锈钢实验台 | 1400*760*850后高685 | 张 | 1
93 | 平车 |  | 台 | 1
94 | 平车 |  | 台 | 1
95 | 病床 | 不锈钢平床 | 张 | 1
96 | 握力计(电子显示) | WCS-100 | 台 | 1
97 | 病床 | 铁板,不锈 钢脚 | 张 | 1
98 | 病床 | 铁板,不锈 钢脚 | 张 | 1
99 | 病床 | 铁板,不锈 钢脚 | 张 | 1
100 | 病床 | 铁板,不锈 钢脚 | 张 | 1
101 | 平床 | 不锈钢脚,铁面 | 张 | 1
102 | 平床 | 不锈钢脚,铁面 | 张 | 1
103 | 诊查床 | 铁质 | 张 | 1
104 | 诊查床 | 不锈钢 | 张 | 1
105 | 诊查床 | 铁床 | 张 | 1
106 | 病历车 | 40格 | 台 | 1
107 | 电热恒温水槽 | SSW-600-2S 600*300*180cm | 台 | 1
108 | 陪人椅 | 勤联 | 张 | 44
109 | 床头柜 | 勤联 | 张 | 14
110 | 陪人椅 | 勤联 | 张 | 5
111 | 陪人椅 | 勤联 | 张 | 4
112 | 陪人椅 | 勤联 | 张 | 4
113 | 床头柜 | 勤联 | 张 | 5
114 | 陪人椅 | 勤联 | 张 | 3
115 | 床头柜 | Z01 480*480*820mm | 张 | 6
116 | 医用供氧器 |  | 台 | 7
117 | 麻醉工作台 | NULL | 台 | 2
118 | 气垫床 | 三马YQ-P2J | 张 | 2
119 | 褥疮防治床垫 | 粤华 | 张 | 3
120 | 轮椅 | NULL | 台 | 3
121 | 紫外线消毒车 | 广州东方 | 台 | 2
122 | 光源放大镜 | KJ-1027 | 台 | 1
123 | 轮椅 | 上海互邦 | 台 | 2
124 | 轮椅 | NULL | 台 | 2
125 | 气垫床 | 勤联99A联机 | 张 | 1
126 | 振荡器 | XK96 | 台 | 2
127 | 陪人椅 | 勤联 | 张 | 1
128 | 陪人椅 | 勤联 | 张 | 1
129 | 治疗车 | 中号双抽 | 台 | 1
130 | 水浴锅 | HH | 台 | 1
131 | 电动吸痰器 | DXT-1 | 台 | 1
132 | 升降圆凳 |  | 张 | 5
133 | 检眼镜 | YZ6F | 台 | 1
134 | 治疗车 | 微型 | 台 | 1
135 | 轮椅 | NULL | 台 | 1
136 | 药物天平 |  | 台 | 2
137 | 笔记本电脑 | DELL E6430 | 台 | 1
138 | 小型数字电子计算机 | HP服务器 | 台 | 1
139 | 投影仪 | HITACHI投影机 | 台 | 1
140 | 台式机 | IBMP4 | 台 | 1
141 | 一体机 | 松下8016P | 台 | 1
142 | 台式机 | HP DC6080 | 台 | 1
143 | 台式机 | HP DC6080 | 台 | 1
144 | 台式机 | HP DC6080 | 台 | 1
145 | 台式机 | HP DC6080 | 台 | 1
146 | 台式机 | HP DC6080 | 台 | 1
147 | 台式机 | HP DC6080 | 台 | 1
148 | 台式机 | HP DC6080 | 台 | 1
149 | 台式机 | HP6080PRO | 台 | 1
150 | 台式机 | 联想E3100 | 台 | 1
151 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
152 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
153 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
154 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
155 | 台式机 | HP DX7518 | 台 | 1
156 | 台式机 | HP DX7518 | 台 | 1
157 | 台式机 | HP DX7518 | 台 | 1
158 | 台式机 | HP DX7518 | 台 | 1
159 | 台式机 | HP DX7518 | 台 | 1
160 | 台式机 | HP DX7518 | 台 | 1
161 | 台式机 | HP DX7518 | 台 | 1
162 | 台式机 | HP6080PRO | 台 | 1
163 | 台式机 | HP6080PRO | 台 | 1
164 | 台式机 | HP6080PRO | 台 | 1
165 | 台式机 | HP6080PRO | 台 | 1
166 | 台式机 | HP6080PRO | 台 | 1
167 | 台式机 | HP6080PRO | 台 | 1
168 | 台式机 | HP6080PRO | 台 | 1
169 | 台式机 | 联想M6300t/19寸LCD | 台 | 1
170 | 台式机 | 联想M6300t/19寸LCD | 台 | 1
171 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
172 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
173 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
174 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
175 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
176 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
177 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
178 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
179 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
180 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
181 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
182 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
183 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
184 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
185 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
186 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
187 | 台式机 | DELL OPTIPLEX 330MT | 台 | 1
188 | 台式机 | 联想扬天M4600C | 台 | 1
189 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
190 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
191 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
192 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
193 | 台式机 | HP 5800 | 台 | 1
194 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
195 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
196 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
197 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
198 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
199 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
200 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
201 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
202 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
203 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
204 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
205 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
206 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
207 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
208 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
209 | 台式机 | HP 6000PRO | 台 | 1
210 | 台式机 | HP 6000PRO | 台 | 1
211 | 台式机 | HP 6000PRO | 台 | 1
212 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
213 | 台式机 | TCL精鼎CA870 | 台 | 1
214 | 台式机 | TCL精鼎CA870 | 台 | 1
215 | 台式机 | HPDC5800 | 台 | 1
216 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
217 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
218 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
219 | 台式机 | HP DC5800 | 台 | 1
220 | 台式机 | HP PRO 2000MT | 台 | 1
221 | 台式机 | HP PR0 2000MT | 台 | 1
222 | 针式打印机 | EPSON 680 | 台 | 1
223 | 激光打印机 | HP 1522 | 台 | 1
224 | 台式机 | 兼容机P4 | 台 | 1
225 | 针式打印机 | EPSON680K | 台 | 1
226 | 针式打印机 | EPSON680K | 台 | 1
227 | 台式机 | TCL精鼎C520 | 台 | 1
228 | 台式机 | TCL锐翔E8359 | 台 | 1
229 | 台式机 | TCL精鼎B4200 | 台 | 1
230 | 台式机 | TCL精鼎CA870 | 台 | 1
231 | 台式机 | TCL锐翔E8359 | 台 | 1
232 | 一体机 | 联想M600 | 台 | 1
233 | 针式打印机 | EPSON 590K | 台 | 1
234 | 针式打印机 | EPSON 590K | 台 | 1
235 | 针式打印机 | EPSON 590K | 台 | 1
236 | 针式打印机 | EPSON590K | 台 | 1
237 | 针式打印机 | EPSON590K | 台 | 1
238 | 针式打印机 | EPSON590K | 台 | 1
239 | 针式打印机 | EPSON590K | 台 | 1
240 | 针式打印机 | EPSON 590K | 台 | 1
241 | 针式打印机 | EPSON 590K | 台 | 1
242 | 针式打印机 | epson590 | 台 | 1
243 | 针式打印机 | EPSON LQ595K | 台 | 1
244 | 针式打印机 | EPSON LQ595K | 台 | 1
245 | 激光打印机 | HP1012 | 台 | 1
246 | 激光打印机 | HP1012 | 台 | 1
247 | 喷墨打印机 | EPSON R270 | 台 | 1
248 | 喷墨打印机 | EPSON R270 | 台 | 1
249 | 喷墨打印机 | 爱普生彩色R270 | 台 | 1
250 | 激光打印机 | hp1012 | 台 | 1
251 | 激光打印机 | HP1012 | 台 | 1
252 | 激光打印机 | hp1012 | 台 | 1
253 | 激光打印机 | HP-1012 | 台 | 1
254 | 激光打印机 | HP1012 | 台 | 1
255 | 针式打印机 | EPSON590K | 台 | 1
256 | 激光打印机 | hp1020 | 台 | 1
257 | 针式打印机 | EPSON590K | 台 | 1
258 | 针式打印机 | EPSON 590K | 台 | 1
259 | 激光打印机 | HP1020 | 台 | 1
260 | 针式打印机 | Epson LQ300K | 台 | 1
261 | 条码打印机 | 斑马GT-820 | 台 | 1
262 | 针式打印机 | EPSON300K | 台 | 1
263 | 喷墨打印机 | EPSON R270彩色 | 台 | 1
264 | 传真多功能一体机 | 兄弟喷墨FNC-425CN | 台 | 1
265 | 喷墨打印机 | Epson R270 | 台 | 1
266 | 激光打印机 | 佳能LBP2900 | 台 | 1
267 | 激光打印机 | HP1020 | 台 | 1
268 | 激光高速打印机 | HP1018 | 台 | 1
269 | 激光高速打印机 | HP1018 | 台 | 1
270 | 激光打印机 | HP1008 | 台 | 1
271 | 喷墨打印机 | 佳能iP4760 | 台 | 1
272 | 激光打印机 | HP1008 | 台 | 1
273 | 全自动洗脱机 | XCQ-100F | 台 | 1
274 | 全自动洗脱机 | XCQ-100F | 台 | 1
275 | 停车场管理系统 |  | 套 | 1
276 | 停车场管理系统 |  | 套 | 1
277 | 停车场管理系统 |  | 套 | 1
278 | 停车场管理系统 |  | 套 | 1
279 | 格力空调 |  | 台 | 1
280 | 空调 |  | 台 | 1
281 | 空调 |  | 台 | 1
282 | 格力空调 | KFR-5013B-N | 台 | 1
283 | 搪瓷白板 | 2000*1515 | 个 | 1
284 | 冰柜 | BAILI | 台 | 1
285 | 格力空调 | KF-35356B1-N1 | 台 | 1
286 | 操作台 | 宽1600*深860*高1220 | 张 | 1
287 | 操作台 | 宽1600*深860*高1220 | 张 | 1
288 | 格力空调 | KF-35356A2 | 台 | 1
289 | 格力空调 |  | 台 | 1
290 | 呼叫系统 |  | 套 | 1
291 | 格力空调 |  | 台 | 1
292 | 空调 |  | 台 | 1
293 | 家用电冰箱 | BCD -182W | 台 | 1
294 | 开水器 |  | 台 | 1
295 | 开水器 |  | 台 | 1
296 | 达克斯冰柜 |  | 台 | 1
297 | 多功能讲台 |  | 个 | 1
298 | 开水器 |  | 台 | 1
299 | 六门更衣柜 | 100*44*200 | 个 | 1
300 | 六门更衣柜 | 100*44*200 | 个 | 1
301 | 六门更衣柜 | 100*44*200 | 个 | 1
302 | 架 | 铁 | 个 | 1
303 | 六层双面储物架 | 六层双面 | 个 | 1
304 | 六层双面储物架 | 六层双面 | 个 | 1
305 | 六层双面储物架 | 六层双面 | 个 | 1
306 | 沙发 | 皮,4位 | 张 | 1
307 | 采血台 | 1200*800 | 张 | 1
308 | 采血台 | 1200*800 | 张 | 1
309 | 操作台 |  | 张 | 1
310 | 5节文件柜 | 85*42*36 | 个 | 1
311 | 大班椅 | CY-155 | 张 | 1
312 | 杂物柜 | 黄木30*68*240 | 个 | 1
313 | 鞋柜 |  | 个 | 1
314 | 电视机 |  | 台 | 1
315 | 挂钟 | W4006cm*80cm*60cm | 个 | 1
合 计 |  |  |  | 413