实时数字放射自显影系统技术

一、技术参数：

- 适用样品：生物样品及岩石土壤等

- 灵敏度： 5x10-4 cpm/mm²

- 成像速度： 胶片成像的50-100 倍

- 成像时间：一般为磷屏1/5

- 磷屏污染：无磷屏污染

- 抗干扰性：对X线，gamma线不敏感，抗扰优异

- 成像监测粒子： β-, β+ and α

- 使用气体：必须不含三乙胺

- QWBA： 可以

- 成像面积：》18x18cm

- 成像方式：粒子直接计数，非CCD

- 最佳分辨率：10um

- 最大玻片栽样：18片

- X线直接成像：不成像

- gamma线直接成像：不成像

- 定量方式：直接定量计数

二、其他技术服务

1 安装、调试及培训

1.1 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

2.验收及验收标准

2.1 设备安装后，设备所有配置经检验应符合生产厂家的产品说明书及技术资料等；招标文件的约定，满足所有购置的清单要求。

2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

3. 维修及技术服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供三年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

3.2 卖方应提供技术支持，定期维护、终身维修，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。