分子相互作用仪参数

1、技术参数

1.1	  用途：蛋白、抗体、多肽、DNA、RNA、糖类、脂类、纳米颗粒、细菌、病毒、细胞及小分子等相互作用的动力学分析

1.2 灵敏度：1 pg/mm2

1.3 亲和力范围：pM - mM

1.4 检测分子量极限：150Da

1.5 上样量：5～100 µL

1.6	 温控范围：10℃～40 ℃ / 10℃ below or above ambient

1.7	 温控精度：+/- 0.25 ℃

1.8  缓冲液切换：自动切换

2 、其他技术服务

2.1 安装、调试及培训

2.1.1 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

2.1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

2.2 验收及验收标准

2.2.1 设备安装后，设备所有配置经检验应符合生产厂家的产品说明书及技术资料等；招标文件的约定，满足所有购置的清单要求。

2.2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

2.3 维修及技术服务

2.3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供三年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

2.3.2 卖方应提供技术支持，定期维护、终身维修，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

2.3.3 卖方在国内有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。