- 中山大学附属第五医院

凤凰山院区检验设备联机

需求书

- 用户需求书

- 一、项目概况

为应对新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控，按照省、市上级主管部门要求，我院在现院区内新建凤凰山院区，需对院区内新采购的检验仪器设备进行联机接入医院检验系统。

项目预算：￥130000元。

- 二、需求一览表

1.负责将13台检验仪器设备联机接入医院检验系统（包括单向通信或双向通信）。报告信息可通过医院电子病历系统共享展现，供临床医生浏览、查询。

2.配合医院收集检验设备联机上线后出现的问题并及时调整。

3.协助医院对凤凰山院区检验系统使用人员的培训工作。

- 三、项目商务要求

1.服务要求

（1）谈判人提供的软件产品出现故障问题和质量问题时，第一时间通过远程技术手段协助医院解决问题。如远程技术手段无法解决，谈判人须在 24 小时内到达谈判人现场解决问题。

（2）软件经验收合格后，自验收合格之日起，谈判人提供为期一年的免费系统维护服务，确保软件正常运行。免费维护期间，谈判人提供7×24小时电话支持、咨询服务。

2.交货地点:医院指定地点。

3.★工期要求：医院相关影像设备到货，完成安装调试后10天内，谈判人完成系统改造和设备联机工作。

4.验收

谈判人完成设备联机工作后，系统可上线运行。正式运行一个月无问题情况下，谈判人可书面提交验收申请验收，医院组织相关部门人员，依据项目需求进行验收。如验收通过，则在验收报告上签字确认。如验收不通过，则返回谈判人继续调整系统。

5. ★谈判人谈判报价不得超出项目预算金额。

- 四、付款方式

合同正式签订，医院向谈判人支付合同总额的60%。系统验收合格且运行无问题情况下，医院向谈判人支付合同总额的30%。系统验收合格满一年且运行无问题情况下，医院向谈判人支付合同总额的10%。

每次付款前，谈判人需向医院开具合规的相应金额发票。

- 五、其他

★为谈判人必须满足条款。