- 中山大学附属第五医院

PACS系统

改造需求书

- 用户需求书

- 一、项目概况

按照国家、省、市对发热门诊的规范流程要求，我院需要对PACS信息系统进行改造。

改造预算：￥49000元。

- 二、需求一览表

1.改造医院PACS信息系统，满足发热门诊使用。发热门诊产生的影像数据按医院要求统一存放、统一管理。

2.满足统一预约管理，对接统一预约平台，支持排队叫号系统。

- 三、项目商务要求

1.服务要求

（1）谈判人提供的软件产品出现故障问题和质量问题时，第一时间通过远程技术手段协助医院解决问题。如远程技术手段无法解决，谈判人须在 24 小时内到达谈判人现场解决问题。

（2）软件经验收合格后，自验收合格之日起，谈判人提供为期一年的免费系统维护服务，确保软件正常运行。免费维护期间，谈判人提供7×24小时电话支持、咨询服务。

2.交货地点:医院指定地点。

3.★工期要求：12月20日之前完成。

4.验收

谈判人完成相关改造工作后，系统可上线运行。谈判人可书面提交验收申请验收，医院组织相关部门人员，依据项目需求进行验收。如验收通过，则在验收报告上签字确认。如验收不通过，则返回谈判人继续调整系统。

5. ★谈判人谈判报价不得超出项目预算金额。

- 四、付款方式

合同正式签订,医院向谈判人支付合同总额的90%。系统验收合格且运行无问题情况下，医院向谈判人支付合同总额的10%。

每次付款前，谈判人需向医院开具合规的相应金额发票。

- 五、其他

★为谈判人必须满足条款。