- 中山大学附属第五医院

凤凰山院区检验系统新增需求改造项目需求书

- 用户需求书

- 一、项目概况

为应对新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控，按照省、市上级主管部门要求，我院在现院区内新建凤凰山院区，需针对检验系统新增需求进行改造。

项目改造预算：￥100000元。

- 二、需求一览表

（一）改造医院检验系统，满足凤凰山院区使用。定制化开发检验业务流程，满足凤凰山院区不同实验室的不同流程和报告模式。

1.检验单相关功能，包括上一编号、下一编号、上一标本、下一标本、标本增加（当前分组最大编号加1）、样本删除、样本保存、标本批量增加、标本批量修改、样本批量删除、标本批量处理（复制、标签接收、修改编号）、样本锁定、取消锁定、标本合并、选择合并、标本收藏、标签补打、编号标签补打、工作单补打、不合格标本登记、特殊情况登记、报告延时登记、标本备注等；

2.结果相关功能，包括数据接收（定位到当前标本的原始数据）、结果增加、结果修改、结果删除（删除整个标本的结果）、重新计算（调用计算公式重新计算）、结果批量增加、结果批量修改、结果批量删除、结果选择修改、结果双盲录入、原始结果、结果解释、项目批量增加、组合项目增加、手工镜检、区域历史回顾、临床意义；

3.报告单相关功能，检验审核、初步报告、报告审核、报告批准、报告发布、报告打印、状态调整、报告单浏览

4.报告图像结果相关功能，图像采集、图像标记、图像备注、是否报告标记、图像上传。

5.报告描述性结果相关功能，描述性结果录入、描述性结果修改、描述性结果模板提取、模板维护、相关项目结果提取。

6.报告单预览，报告单打印。

（二）延长凤凰山院区检验系统项目维保服务6个月。

（三）在维保服务期内甲方需要联机接入的检验仪器设备，乙方负责联机接入医院检验系统（包括单向通信或双向通信）。报告信息可通过医院电子病历系统共享展现，供临床医生浏览、查询。配合医院收集检验设备联机上线后出现的问题并及时调整。协助医院对凤凰山院区检验系统使用人员进行培训。

三、项目商务要求

1.软件经验收合格后，自验收合格之日起，商谈人提供为期一年的免费系统维护服务，确保软件正常运行。

2.交货地点:医院指定地点。

3.★工期要求：甲方通知乙方入场实施之日起10天内完成系统改造并上线运行。

4.验收

商谈人完成相关改造工作后，系统可上线运行。正式运行一个月无问题情况下，商谈人可书面提交验收申请验收，医院组织相关部门人员，依据项目需求进行验收。如验收通过，则在验收报告上签字确认。如验收不通过，则返回商谈人继续调整系统。

5. ★商谈人谈判报价不得超出项目预算金额。

- 四、付款方式

1.合同正式签订，医院向商谈人支付合同总额的60%。系统验收合格且运行无问题情况下，医院向商谈人支付合同总额的30%。系统验收合格满6个月且运行无问题情况下，医院向商谈人支付合同总额的10%。

2.每次付款前，商谈人需向医院开具合规的相应金额发票。

- 五、其他

★为商谈人必须满足条款。