- 中山大学附属第五医院疫情防控

- 医护人员健康管理平台

需求书

- 用户需求书

- 一、项目概况

为实现对新冠专区的医务人员的闭环管理，进一步提升疫情防控工作防控力度，我院拟采购一套健康管理平台和配套设备。

预算：￥78600元。

- 二、需求一览表

# 1总体要求

为充分运用大数据等新技术实现科学防治、精准施策，中山大学附属第五医院对感染楼及隔离酒店密切接触的医护人员，需进一步提升疫情防控工作的防控力度，在关键核验点（感染楼/隔离酒店/班车）进行核验，对于通行医护人员，可以选择出示身份证或“粤康码”，完成核验或扫码后，同时进行测温，人证验证通过即可通行，并记录考勤。

# 2功能需求：

分别在感染楼入口、宿舍楼、班车完成进出医护人员的健康管理康检查，实现医护健康管理出入的有效控制与管理，快速筛查体温异常、健康码异常人员。具体如下：

一、感染楼：感染楼入口进行核验；

二、隔离酒店：隔离酒店入口进行核验；

三、班车：在班车上车门进行核验；

四、核验设备功能需求：

- ★1、刷身份证签到

- ★2、人证核验

- ★3、实时测温

- ★4、健康码查询及行程码查询

- ★5、打卡记录查询（要求能查询和导出每天，在几个打卡点的记录）

- 三、项目商务要求

1.服务要求

（1）谈判人提供的软件产品出现故障问题和质量问题时，第一时间通过远程技术手段协助医院解决问题。如远程技术手段无法解决，谈判人须在 24 小时内到达谈判人现场解决问题。

（2）软件经验收合格后，自验收合格之日起，谈判人提供为期一年的免费系统维护服务，确保软件正常运行。免费维护期间，谈判人提供7×24小时电话支持、咨询服务。

2.交货地点:医院指定地点。

3.★工期要求：设备在合同签订后2天内完成安装调试。

4.验收

谈判人完成相关硬件安装及调试后，正常上线运行。谈判人可书面提交验收申请验收，医院组织相关部门人员，依据项目需求进行验收。如验收通过，则在验收报告上签字确认。如验收不通过，则返回谈判人继续调整系统。

5. ★谈判人谈判报价不得超出项目预算金额。

- 四、付款方式

合同正式签订，医院向谈判人支付合同总额的30%。验收合格且无问题情况下，医院向谈判人支付合同总额的65%。免费维保期满后医院向谈判人支付合同总额的5%。

每次付款前，谈判人需向医院开具合规的相应金额发票。

- 五、其他

★为谈判人必须满足条款。