## Sheet1
序号 | 名称 | 需求参数 | 数量 | 单位
1 | 宫腔镜检查镜头 | 1、规格：F19-F21(或相当于)；2、用于宫腔镜检查。 | 1 | 条
2 | 宫腔镜检查器械-闭孔器 | 1、规格：F19-F21(或相当于)；2、用于宫腔镜检查。 | 1 | 个
3 | 宫腔镜检查器械-操作鞘（内鞘） | 1、规格：F19-F21(或相当于)；2、用于宫腔镜检查。 | 1 | 个
4 | 宫腔镜检查器械-外鞘 | 1、规格：F19-F21(或相当于)；2、用于宫腔镜检查。 | 1 | 个
5 | 等离子操作器械-闭孔器 | 适用司迈品牌等离子双极电切电凝系统，型号：SM10C、SM20C。 | 4 | 根
6 | 等离子操作器械-内鞘 | 1、规格：F19 ；2、适用司迈品牌等离子双极电切电凝系统，型号：SM10C、SM20C。 | 4 | 个
7 | 等离子操作器械-外鞘 | 1、规格：F22 ；2、适用司迈品牌等离子双极电切电凝系统，型号：SM10C、SM20C。 | 4 | 个
8 | 等离子操作器械-操作杆 | 适用司迈品牌等离子双极电切电凝系统，型号：SM10C、SM20C。 | 4 | 个
9 | 等离子操作器械-接头 | 1、规格：F42；2、适用司迈品牌等离子双极电切电凝系统，型号：SM10C、SM20C。 | 4 | 个
10 | 等离子操作器械-镜头 | 1、规格：41.0160a；2、适用司迈品牌等离子双极电切电凝系统，型号：SM10C、SM20C。 | 4 | 根
11 | 等离子操作器械-闭孔器 | 适用奥林巴斯品牌高频电刀主机，型号：WB91051C。 | 2 | 个
12 | 等离子操作器械-操作杆 | 适用奥林巴斯品牌高频电刀主机，型号：WB91051C。 | 2 | 个
13 | 等离子操作器械-内鞘 | 适用奥林巴斯品牌高频电刀主机，型号：WB91051C。 | 2 | 个
14 | 等离子操作器械-外鞘 | 适用奥林巴斯品牌高频电刀主机，型号：WB91051C。 | 2 | 个
15 | 等离子操作器械-电切线 | 适用奥林巴斯品牌高频电刀主机，型号：WB91051C。 | 2 | 个
16 | 等离子操作器械-冲洗器 | 适用奥林巴斯品牌高频电刀主机，型号：WB91051C。 | 3 | 个
17 | 等离子操作器械-镜头30° | 适用奥林巴斯品牌高频电刀主机，型号：WB91051C。 | 1 | 根
18 | 膀胱软镜活检钳 | 用于使用膀胱软镜时进行操作。 | 8 | 把
19 | 膀胱及前列腺肿瘤刨削器械-刨削镜头 | 适用好克品牌医用手术刨削器，型号：YSB-III。 | 3 | 套
20 | 膀胱及前列腺肿瘤刨削器械-刨削手机 | 适用好克品牌医用手术刨削器，型号：YSB-III。 | 2 | 条
21 | 膀胱及前列腺肿瘤刨削器械-刨削冲水管 | 适用好克品牌医用手术刨削器，型号：YSB-III。 | 2 | 条
22 | 膀胱及前列腺肿瘤刨削器械-刨削磨刀头 | 适用好克品牌医用手术刨削器，型号：YSB-III。 | 2 | 套