## 医考技能
技能中心模型及仪器申购清单一批
序号 | 名称 | 参数 | 数量
1 | 护理综合模拟人 | 1.模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转 2.褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段: (1)第一期：淤血红润期；(2)第二期：炎症浸润期；(3)第三期：浅度溃疡期；(4)第四期：坏死溃疡期；(5)同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等 3.清洗梳理头发、洗脸 4.眼耳清洗滴药 5.口腔护理、假牙护理 6.口鼻气管插管 7.气管切开护理 8.吸痰法 9.氧气吸入法 10.口鼻饲食法 11.洗胃法 12.乳房护理、乳腺检查 13.手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 14.三角肌皮下注射 15.股外侧肌注射 16.灌肠法 17.女性导尿术 18.男性导尿术 19.女性膀胱冲洗 20.男性膀胱冲洗 21.造瘘引流术 22.臀部肌肉注射 23.整体护理：擦洗、穿换衣服 24.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动等 25.创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎 (1) 胸壁切开缝合伤口 (2) 大腿外伤切开缝合伤口 (3) 大腿皮肤裂伤 (4) 大腿感染性溃疡 (5) 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮等 (6) 上臂截肢伤口 (7) 小腿截肢伤口 | 5
2 | 透明男性导尿操作模型 | 1.可通过透明的模型观察骨盆和膀胱的相对位置，骨盆位置固定，可观察膀胱的位置和插入导管的角度。 2.插入导管的阻力和压力与真实人体相似。 3.练习插入导管的各个步骤，可以从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置。 4.可使用临床标准双腔管或三腔管，生殖器可以抬起与腹部形成60°角，体现两个弯曲、三个狭窄。 5.导管正确插入后，“尿液”才会流出。 | 3
3 | 透明女性导尿操作模型 | 1.生殖器官逼真，小阴唇可分开，暴露尿道口与阴道。 2.可通过透明的模型观察骨盆和膀胱的相对位置。骨盆位置固定，可以观察膀胱的位置和插入导管的角度。 3.插入导管的阻力和压力与真实人体相似。 4.练习插入导管的各个步骤，可以从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置。 5.可使用临床标准双腔管或三腔管进行导尿。 6.导管正确插入后，“尿液”才会流出。 | 3
4 | 成人动脉穿刺手臂操作模型 | 1.具有电动控制装置模拟血压脉搏，内置控压囊，可呈现静态压力/动态压力的模拟桡动脉穿刺/置管手臂 2.桡动脉穿剌/置管需要单独模块，该模块可快速更换 3.桡动脉穿刺/置管模块应具有桡动脉解剖结构特点，可触及脉搏搏动，可进行局部麻醉 4.桡动脉穿刺/置管模块的外形与真实人体皮肤弹性与硬度接近，正常进针和拔针时无滞针感觉，20G/1.10mm套管针进针阻力应低于30g，穿刺的针眼能够自行回复缩小，20G穿刺针在同一位置可以反复穿刺15次以上不漏液 5.电动控压箱内置模拟模拟人体循环装置，应为充电模式，电压低于35伏为人体安全电压 6.动脉穿刺成功，拔除套管针枕芯后可以见到快速回血 7.桡动脉穿刺/置管需要可更换配件6套，可快速更换，应具有桡动脉解剖结构特点，可触及脉搏搏动，可进行局部麻醉，外形与真实人体皮肤弹性与硬度接近，正常进针和拔针时无滞针感觉，20G穿刺针在同一位置可以反复穿刺15次以上不漏液，能承受电动控压箱输出的模拟血压和模拟脉搏 | 2
5 | 外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型 | 1.成人上半身躯干。体表标志明显，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨等。 2.皮下有主要静脉：上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉等。 3.胸锁乳突肌外缘有明显的标志，可进行锁骨下静脉穿刺及颈内静脉穿刺，也可进行肘窝静脉穿刺。 3.可行心脏漂浮(Swan-Ganz)导管的插管练习。 4.皮肤和血管可更换，提供更换用的皮肤和血管6套，易更换；血管柔韧，耐穿刺，不容易漏液进针有明显的落空感。 5.可进行右侧颈内静脉、右侧锁骨下静脉穿刺与置管 6.模型解剖结构精确，仰卧位，头部转向左侧，暴露出体表标志明显包括:胸骨切迹、胸锁乳突肌、锁骨、右侧肋骨; 7.可模拟持续颈动脉搏动，进行颈内静脉定位 | 2
6 | 静脉注射手臂模型 | 1.手臂上分布的主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 2.进针时有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 3.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 4.静脉血管和皮肤都可以更换。 | 2
7 | 成人腰穿模型 | 1.侧卧位，背部与床面垂直，躯干呈弓状 2.腰部可以活动 3.腰部组织结构准确.体表标志明显：有完整的1〜5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、胃氐骨、甑裂孔、甑角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔.甑管；落后上棘.器崎、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知 4.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞.尾神经阻滞、甑神经阻滞、腰交感神经阻滞 5.腰椎穿刺模拟真实：全程模拟临床腰椎穿剌真实情节 | 5
8 | 成人骨折模拟人 | 1.模型的上肢前臂至少有一处闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 2.模型的下肢小腿至少有一处胫腓骨下段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 3.模型人可以配套使用所有的临床用骨折支具。 | 5
9 | 成人全身心肺复苏模型 | 1、可完成胸外按压、开放气道、人工通气等操作。必须包含心肺复苏、操作流程训练和考核内容。 2、成人全身模拟人，上肢关节可自由活动；眼睑可翻开；通气成功后可见胸廓明显起伏。 3、具备标准口、鼻气道通气。可练习压额抬颌法和双手举颌法为模拟人开放气道。可使用球囊通气、人工口对口呼吸（吹气）；系统具备单人或多人操作训练与考核模式。 | 5
10 | AED训练仪（除颤仪） | 1.有成人和小儿两种模式 2.全局声光图示指引 3.显示屏:能显示重要操作参数指引 4.操作指引:全局图示指引，声光指引，屏显参数指引 5.电极线/片收纳:主机盖仓直接收纳 6.预插电极线:正常贴片指引，同真机流程一致 7.病例场景:5种以上，直观体现各场景含义 8.分析到除颤时间:15秒 9.可摇控:暂停/音量/跳过CPR/场景/电击/自动除 10.两离开提示:心律分析离开和电击离开两次语音提示 11.电极片识别 配置：AED培训机1台，成人/小儿综合图案铆接AED电极片2对，4针插头电极线2条，收纳包1 | 3
11 | 上肢外科基本操作模型 | 1.模拟真实手臂结构，解剖结构和层次正确，操作手感真实。 2.适用于手臂手术的消毒、铺巾、切开、缝合、剪线、拆线等操作训练，也可用于切口换药、包扎等护理技能操作训练。 3.仿真手臂的任何部位均可进行切开缝合练习。 | 5
12 | 成人气管插管模型 | 1.具有完整闭合胸腔的上半身模拟人，应具备以下功能:经鼻/经口气管插管、喉罩插管、经鼻电子鼻内窥镜检查操作、经鼻/经口纤支镜检查操作 2. 具备口，口咽，喉咽，喉，主气管，食道上段一体成型能够抗磨损及牵引等 3.头部可以活动:前驱，后仰，左侧屈，右侧屈，左旋转，右旋转并且动作可以无差别联动组合真实模拟头部活动位置;可活动寰枢关节位及颈椎 4.模型头面部具有明显解剖标志:发际线，眼部，眉弓，拟生活动眼睑，可翻动上眼睑，可翻动下眼睑，硬质眼眶，眼球，硬质眶下部，硬质颧部，模拟解剖位置硬度的鼻部，鼻根，鼻背，鼻侧壁，鼻尖，鼻翼，鼻软三角区，鼻翼，鼻小柱，左前鼻孔，右前鼻孔，鼻翼沟，柔性咬肌部，偏硬腮腺部，柔性可延展活动颊部，柔性人中，可延展软上唇部，可延展软性下唇，硬质颏部，柔性可延展颏下部，硬质颌下，左外耳，右外耳，耳道，可活动下颌骨，可触摸乳突，可触摸下颌骨，可触摸鼻骨对应的外鼻不同。 5.左右鼻腔鼻腔具有解剖结构,模型口腔部具有解剖结构 6.颈部解剖标志可视可触摸:硬质喉结，左右胸锁乳突肌，颈前三角区，颌下三角 7.胸部解剖标志可视可触摸:胸骨上窝，锁骨上窝，锁骨，胸大肌形态，乳头，剑突，双侧肋骨形态，双侧肋骨标志 8. 模型咽喉部具有解剖结构:活动会厌，正中舌会厌襞，左侧舌会厌襞，右侧舌会厌襞，会厌谷，勺状会厌襞，会厌结节，喉前庭，小角结节，楔状结节，勺间切迹，声带，声襞，声门裂，声门下腔，梨状隐窝，食道开口 9.具有完整呼吸道，包括左鼻道，右鼻道，鼻咽，口，喉咽，喉，气管，气管左右分支，食道上段 10.气管具有解剖结构:气管，气管膜部形状，气管软骨环切迹，气管主动脉弓骑跨侧弯，左主支气管，右主支气管，气管隆嵴 11.会厌部材料模拟人体组织应力，当喉镜叶片正确压迫舌根部，正中舌会厌襞，会厌谷时会厌往上翻开放喉室可以见到声门裂等喉部解剖结构 12.插管位置正确时，胸部应呈现呼吸运动，单侧支气管插管时可见对应的单侧胸部呼吸运动，可以通过听诊法确定气管导管位置 | 10
13 | 腔镜手术模拟器 | 1.配置： 显示器高清，分辨率不低于1920*1080P； 须支持≥8个Trocar口位置，可以进行任意位置的练习； 摄像头可以360度转动，镜头可拉伸，视图可选择近视图或远视图； 2.至少要有以下教学模块： 2.1过山车训练模块 2.2钉转移训练模块 2.3手眼协调训练模块 2.4缝合打结训练模块 2.5钛夹钳夹训练模块 2.6肠管吻合训练模块 2.7剪切技能训练模块 2.8穿环训练模块 3.硬件要求 推车平台可移动、可升降 配件箱：包含但不限于以下训练配件模拟手术器械：直分离钳、弯分离钳、持针器、弯剪、缝合皮肤、肠管、训练豆、套圈等 | 5
14 | 麻醉穿刺模型 | 1.椎管内麻醉模型，侧卧位半身模型，与台面垂直，应具备以下功能:硬膜外穿刺与置管操作、蛛网膜下腔穿刺操作、腰-硬联合穿刺与置管操作 2.硬膜外腔可放置硬膜外导管，腰硬联合穿刺时，腰穿针可进入蛛网膜下腔 3.模块化的皮肤层，皮下组织层，结缔组织和腰椎脊髓，方便更换 4. 解剖结构精准，具备髂嵴，腰椎L1-L5(锥体、椎弓板、 棘突)等 5. 穿刺仿真度高，特制的解剖结构可以真实模拟椎管内麻醉操作，设计一膜两腔结构，可直接观察到黄韧带、蛛网膜下腔、软脊膜、脊髓腔 6.进行椎管内麻醉时，能明显感受到皮肤、皮下组织、韧带、蛛网膜、软脊膜、落空感明显 7. 皮肤质感非常逼真，反复穿刺后，针孔的痕迹不明显 8.可更换配件（皮肤、椎管、脊柱）12套，包括皮肤，椎管，脊椎，皮肤材质手感逼真，易更换。 | 2
15 | 儿童腰穿模型 | 1.5岁左右儿童人体，侧卧位，解剖标志明显。 2.带脊柱和脊髓，脊柱可灌装液体，模拟脑脊液。 3.模拟人必须取正确体位后（取弓形侧卧位），方可进行腰椎穿刺训练。 4.可进行各穿刺点的准确触摸定位，穿刺时有阻抗感，穿刺成功可抽取脑脊液。 5.可以练习腰椎穿刺硬膜外阻滞、腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 | 2
16 | 基础创伤生命支持损伤模块组合 | 1.面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 2.前额撕裂伤口 3.颌骨创伤 4.锁骨开放性骨折与胸膛挫伤 5.腹部创伤伴有小肠突露 6.右上臂肱骨开放性骨折 7.右手开放性骨折、软组织撕裂伤口 8.右手掌枪弹伤口 9.右大腿股骨开放性骨折 10.右大腿复合型股骨骨折 11.右大腿金属异物刺伤 12.右小腿胫骨开放性骨折 13.右足开放性骨折小趾截断创伤 14.左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 15.左大腿截断创伤 | 5
17 | 环甲膜穿刺和切开训练模型 | 1.标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位 2.模拟病人仰卧位 3.可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口 4.可进行环甲膜穿刺和气管切开训练 5.可从头部观察颈部的内部操作情况 6.按需配备份模拟气管和颈部皮肤 | 2
18 | 全功能创伤模拟人 | 一、功能： 1. 骨组织暴露 2. 模拟人身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换 3. 模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运 4. 模拟人身体各个部位的开放性骨折、断裂处理 二、创伤评估模块主要配置，但不限于： 1. 面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 2. 前额撕裂伤口 3. 颌骨创伤 4. 锁骨开放性骨折与胸膛挫伤 5. 腹部创伤伴有小肠突露 6. 右上臂肱骨开放性骨折 7. 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口 8. 右手掌枪弹伤口 9. 右大腿股骨开放性骨折 10. 右大腿复合型股骨骨折 11. 右大腿金属异物刺伤 12. 右小腿胫骨开放性骨折 13. 右足开放性骨折小趾截断创伤 14. 左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 15. 左大腿截断创伤 | 1
19 | 宫腔镜手术模拟器 | 1.腹部宫腔镜训练模型； 2.显示器高清，分辨率不低于1920*1080P； 3.镜头可拉伸，视图可选择近视图或远视图； 4.可用于宫腔镜检查，模拟宫腔镜手术的操作练习、演示及技能训练，正常和各类异常子宫触诊，宫内节育器的放置与取出，观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。宫腔镜检查、阴道窥器和阴道镜的检查 5.配备常见的病变模块，比如： 宫颈炎症纳博特囊肿.滴虫性宫颈炎·宫颈尖锐湿疣.宫颈白斑.宫颈息肉.宫颈腺癌，子宫肌瘤、子宫伴有输卵管炎、子宫伴有输卵管卵巢积水、子宫伴有畸形、宫颈息肉、慢性宫颈炎宫颈撕裂、子宫内膜增生等。 6.为成年女性躯干下半部，包含腹腔、盆腔、生殖器，阴道，子宫，输尿管，卵巢等。 7.教学模块要求： 8.可进行术前情景教学 9.推车平台：可移动、可升降 | 1
20 | 眼科手术练习专用显微镜 | 1. 临床用真实眼科手术显微镜 2.倍数3.5-15，连续变焦，带高清显示屏，带智能相机 3.眼科显微器械套件，显微无齿镊、显微有齿镊等各4套 | 2